Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | 0,14 |
| 2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 118 |
| а) взвешенные вещества |  |
|  |  |
| в) аммоний-ион |  |
| г) нитрит-анион |  |
| д) фосфаты (по P) |  |
| е) нефтепродукты | 118 |
| ж) микробиология |  |
| 3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: |  |
| а) взвешенные вещества |  |
|  |  |
| в) аммоний-ион |  |
| г) нитрит-анион |  |
| д) фосфаты (по P) |  |
| е) нефтепродукты | 85 |
| ж) микробиология |  |
| 6\*) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 0 |
| 7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.