|  | форма 3.6. |
| --- | --- |
| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям |
| ЗАО "ЭКОПРОМ" |
| наименование регулируемой организации |
| водоотведение |
| вид регулируемой деятельности |
| Показатель | 1 квартал 2013г. |
| 1)Показатель аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) | 0 |
| 2)Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: |  |
| а)взвешенные вещества | 3 |
| б)БПК5 | 3 |
| в)аммоний-ион | 3 |
| г)нитрит-анион | 3 |
| д)фосфаты (по Р) | 3 |
| е)нефтепродукты | 3 |
| ж)микробиология | 0 |
| 3)Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: |  |
| а)взвешенные вещества | 0 |
| б)БПК5 | 3 |
| в)аммоний-ион | 3 |
| г)нитрит-анион | 2 |
| д)фосфаты (по Р) | 1 |
| е)нефтепродукты | 3 |
| ж)микробиология | 0 |
| 6)Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | --- |
| 7)Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | --- |